## PROPOSTA COMERCIAL
COLETA DE PREÇO 025/2025 - CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PARA
ATENDIMENTO AO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
ANEXO II - MODELO PROPOSTA COMERCIAL
[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]
À
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY
A/C: EQUIPE DE ANALISE
A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob nº ___________________, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a). ______________ identidade _____________, órgão emissor ______, CPF _______________ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.
% BDI
PROPOSTA COMERCIAL
ITEM | BANCO DE DADOS | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT IDADE | R$ UNIT MAT/EQUIP | R$ UNIT MO | R$ UNIT. | R$ TOTAL MAT/EQUIP | R$ TOTAL MO | TOTAL (R$) | TOTAL ITEM (R$)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
1.1 | SECID 03/2025 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6
1.2 | SECID 03/2025 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | PRÓPRIO | CPU 01 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS | MÊS | 6
2.2 | PRÓPRIO | CPU 02 | ISOLAMENTO DE CANTEIRO COM TELA CERQUITE E ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSO MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO E RETIRADA | M | 100
2.3 | PRÓPRIO | CPU 03 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS, COM UM SANITÁRIO | MÊS | 6
2.4 | PRÓPRIO | CPU 04 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM DUAS LIMPEZAS SEMANAIS | MÊS | 1.5
2.5 | PRÓPRIO | CPU 07 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA PROVISÓRIA PARA INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | GL | 1
2.6 | PRÓPRIO | CPU 08 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO | GL | 1
2.7 | SECID 03/2025 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 126
2.8 | SECID 03/2025 | 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 17.25
2.9 | SECID 03/2025 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 100
2.10 | SECID 03/2025 | 98460 | PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024 | M2 | 10
2.11 | SECID 03/2025 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 1
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | PRÓPRIO | CPU 05 | INSTALAÇÃO E REMOÇAO DE PROTETOR DE PISO PORCELANATO COM PAPEL KRAFT E PLÁSTICO BOLHA | M2 | 200
3.2 | PRÓPRIO | CPU 06 | PAREDE DIVISÓRIA TEMPORÁRIA PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM CHAPA EUCATEX E ISOLAMENTO DE FRESTAS | M | 63
4 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
4.1 | SECID 03/2025 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 10
4.2 | SECID 03/2025 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 10
4.3 |  |  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | UN | 24
4.4 |  |  | INVERSÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO COM VISOR DE VIDRO DE FORMA MANUAL | UN | 1
4.5 | PRÓPRIO | CPU 067 | REMOÇÃO DE GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS | M | 186.74
4.6 | PRÓPRIO | CPU 09 | CARGA MANUAL DE ENTULHO | M3 | 30
4.7 | PRÓPRIO | CPU 10 | CARGA MECANIZADA DE ENTULHO | M3 | 30
4.8 | PRÓPRIO | CPU 11 | ALUGUEL DE CAÇAMBA DE ENTULHO COM DESTINAÇÃO CORRETA | UN | 10
4.9 | SECID 03/2025 | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 750
5 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
5.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA
5.1.1 | PRÓPRIO | CPU 14 | EXECUÇÃO DE NOVO PONTO DE TOMADA, INCLUINDO RASGO, CHUMBAMENTO DE ELETRODUTO, ELETRODUTO CORRUGADO PVC, CABEAMENTO FLEXÍVEL 750V E PLACA COM TOMADA 3 PINOS 10A | UN | 380
5.1.2 | SECID 03/2025 | 88247 | ADEQUAÇÕES DE QUADROS ELÉTRICOS EM QUADROS PARA CIRCUITOS DE PREV INCÊNDIO - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40
5.1.3 | SECID 03/2025 | 88264 | ADEQUAÇÕES DE QUADROS ELÉTRICOS EM QUADROS PARA CIRCUITOS DE PREV INCÊNDIO - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40
5.1.4 | SECID 03/2025 | 101892 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - PREVISÃO DE UM DISJUNTOR A CADA 30 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, SEM TROCA DE BARRAMENTO | CJ | 15
5.2 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DOS RASGOS
5.2.1 | PRÓPRIO | CPU 15 | RECOMPOSIÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA COM GESSO, APLICADA MANUALMENTE | M2 | 570
5.2.2 | SECID 03/2025 | 96134 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 570
5.2.3 | SECID 03/2025 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 3534
5.2.4 | PRÓPRIO | CPU 16 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 3534
5.3 |  |  | LUMINÁRIA
5.3.1 | SECID 03/2025 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 380
6 |  |  | PORTA CORTA-FOGO NOVAS
6.1 | SECID 03/2025 | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 80X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1
6.2 | SECID 03/2025 | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1
6.3 | SECID 03/2025 | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 150X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1
6.4 | PRÓPRIO | CPU 052 | PINTURA DE PORTA CORTA-FOGO | M2 | 62.92
6.5 | PRÓPRIO | CPU 053 | REINSTALAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO | UN | 7
7 |  |  | PORTAS SAÍDA DE EMERGÊNCIA
7.1 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8MM, DUAS FOLHAS DE ABRIR COM BARRA ANTIPÂNICO - 2,20X2,20M | UN | 7
8 |  |  | ELETROÍMÃS
8.1 | PRÓPRIO | CPU 054 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROIMÃ EM PORTA DUPLA | UN | 4
8.2 | PRÓPRIO | CPU 059 | PONTO DE TOMADA PARA PORTA COM ELETROIMÃ, COM TUBULAÇÃO APARENTE EM ELETRODUTO PVC NA COR BRANCA | UN | 4
9 |  |  | ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO
9.1 | PRÓPRIO | CPU 061 | PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL NA COR BRANCA REF.: OMEGA, COM VISOR | M2 | 40
10 |  |  | PLACAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
10.1 | PRÓPRIO | CPU 44 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA S1, S2, S3, S4, S6, S7, S9, S12 E C1 | UN | 640
11 |  |  | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTAS
11.1 | PRÓPRIO | CPU 055 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO EM PORTA DUPLA | UN | 3
11.2 | PRÓPRIO | CPU 056 | SUBSTITUIÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO POR MAÇANETA PARA PORTA CORTA-FOGO, PORTA DUPLA | UN | 1
11.3 | PRÓPRIO | CPU 060 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO EM PORTA SIMPLES | UN | 1
11.4 |  |  | REPAROS NAS BARRAS ANTIPANICO EXISTENTES DE PORTAS DUPLAS | un | 13
12 |  |  | SINALIZAÇÃO PORTAS
12.1 |  | CPU 062 | SINALIZAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO | UN | 24
12.2 |  | CPU 063 | SINALIZAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO | UN | 36
13 |  |  | CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS
13.1 | SECID 03/2025 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 1275.7
13.2 | SECID 03/2025 | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 226.6
13.3 | SECID 03/2025 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 692.729
13.4 | SECID 03/2025 | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 692.729
14 |  |  | RAMPA UTI NEO
14.1 | SECID 03/2025 | 99855 | PASSARELA FABRICADA COM CHAPA XADREZ DE 2,65MM DE ESPESSURA, TRELIÇAS LATERAIS COM 40CM DE ALTURA, TRELIÇAS INTERMEDIÁRIAS COM 30CM DE ALTURA, AMBAS FABRICADAS COM VIGAS U 3" E VIGAS U 3" DE ENCAIXE. TRAVESSAS FABRICADAS COM VIGAS U 4". PILARES PARA SUSTENTAÇÃO INCLUSOS. FABRICAÇÃO DE GUARDA CORPO PADRÃO BOMBEIRO COM GRADIL EM TUBOS DE 15X15MM. PINTURA COM TINTA ANTI-CHAMAS. | GL | 1
15 |  |  | FITA LOW LOCATION LIGHTING
15.1 | PRÓPRIO | CPU 48 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FITA LOW LOCATION LIGHTING | M | 80
16 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO
16.1 | PRÓPRIO | CPU 49 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E CANTEIRO DE OBRAS | GL | 1
17 |  |  | REFORMA PRONTO SOCORRO
17.1 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MDO – Demolição de alvenaria de tijolos, sem aproveitamento. | M³ | 68.9
17.2 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MDO/ EQUIP – Remoção de entulhos para o bota fora. | M³ | 90
17.3 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/MDO - Aluguel de Caçamba Estacionária | M³ | 90
17.4 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MDO – DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA | M³ | 5
17.5 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/ MDO - Execução de rasgos em piso de concreto, para passagem de eletrodutos ou tubulações, com recomposição. | M | 27.84
17.6 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/ MDO - Execução de rasgos em parede de alvenaria, para passagem de eletrodutos ou tubulações, com recomposição do reboco. | M | 32.84
17.7 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/MDO - Remoção de acessórios, bancadas e prateleiras em parede | UN. | 4
17.8 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MDO – Retirada de lavatório de louça com ou sem coluna, com reaproveitamento e eliminação dos pontos de água e esgoto. | UN. | 2
17.9 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MDO - Requadro de portas e aberturas | M² | 66.08
17.10 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/MDO – Assentamento soleira em granito | M | 11.22
17.11 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MDO – DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA | M² | 12.63
17.12 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/MDO - Escarificação de paredes | M² | 25.83
17.13 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/MDO - Execução de parede Drywall com OSB em ambos os lados e manta de isolamento acústico | M² | 29.25
17.14 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/MDO – Reparos de piso vinílico | m | 24.32
17.15 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MDO – FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | UN. | 3
17.16 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MDO – FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | UN. | 1
17.17 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MDO – REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M² | 14.7
17.18 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/MDO - Escarificação de paredes | M² | 43.12
17.19 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MDO – REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL | M² | 80
17.20 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/MDO – Execução e/ou reparo de forro em drywall c/ acabamento e limpeza do local. | M² | 80
17.21 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/MDO – Colocação de visor de vidro fixo em alumínio completa. | M² | 1
17.22 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/ MDO – Instalação/ Substituição de tubo soldável de PVC ø 25 mm. | UN. | 10
17.23 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/ MDO – Instalação/ Substituição de joelho de PVC 90º soldável ø 25 mm. | UN. | 7
17.24 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de Tê de PVC soldável ø 25 mm. | UN. | 2
17.25 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/ MDO – Instalação/ Substituição de joelho de redução de PVC sold. azul rosca metálica ø 25 x 1/ 2". | UN. | 2
17.26 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de luva de PVC roscável ø 3/ 4". | UN. | 2
17.27 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de tubo de PVC ø 40 mm. | M | 11
17.28 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de joelho de PVC 90º ø 40 mm. | UN. | 6
17.29 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de conexão "Y" de PVC ø 40 mm. | UN. | 2
17.30 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/ MDO - Substituição de válvula para pia ø 1". | UN. | 2
17.31 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/ MDO - Substituição de sifão cromado para pia. | UN. | 2
17.32 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/ MDO – Instalação de ponto elétrico (fiação, eletrodutos, caixa 2x4" e conector Sindal, com circuito até o quadro, dist até 15m). | UN. | 30
17.33 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MDO - Remoção e Movimentação de entulho | M³ | 30
17.34 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/ MDO - Instalação de tomada universal (2P 10A 125/ 250V), de embutir 4x4”, com espelho sem fiação) | UN. | 15
17.35 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/ MDO - Instalação de interruptor simples de 1 tecla, completo, sem fiação. | UN. | 10
17.36 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/ MDO - Aplicação de massa corrida acrílica. | M² | 329.79
17.37 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/ MDO - Aplicação de fundo preparador de parede. | M² | 226.4
17.38 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/ MDO - Lixamento e pintura com látex acrílico (2 demãos) super lavável | M² | 329.79
17.39 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/MDO - Instalação de bate maca TECNOPERFIL - PROTETOR DE PAREDE TEC200N COR CINZA 637 COMPRIMENTO 4,0M - NCM 39259090 | PC | 30
17.40 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/MDO - Instalação de protetores de quinas TECNOPERFIL - ANT EM PVC RIG.ABAS IGUAIS TEC009 COR CINZA 637 50mmX1,20m COM FITA - NCM 39162000 | PC | 30
17.41 | PRÓPRIO | COTAÇÃO | MAT/ MDO – Instalação / substituição de plafon no forro. | UN. | 21
CUSTO TOTAL SEM BDI | [11 empty] | 0
% DE BDI CONSIDERADO | [11 empty] | 0
TOTAL GERAL COM % DE BDI | [11 empty] | 0
TODOS os itens são estimados, a depender da necessidade da FUNDAÇÃO, sem garantia de faturamento, podendo variar para mais ou para menos.
(*) Informamos que todos os custos inerentes ao serviço prestado, incluindo tributos, importação, frete, seguros e outros de qualquer natureza, enfim todos os custos necessários para execução do objeto deste Edital, considerando a entrega no endereço da FUNDAÇÃO estão inclusos nos valores apresentados.
Dados para contato de nosso Representante:
E-mail:
Telefone:
Prazo de Validade: 90 (noventa) dias.
(Local), Data.
__________________________________________________
(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

## COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
OBRA: ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (MAIO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA
BDI NÃO APLICADO AOS VALORS UNITÁRIOS
TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - NÃO DESONERADO
CÓDIGOS |  | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | R$ UNIT. | CUSTO TOTAL (R$)
ABA SERVIÇOS | ABA INSUMOS / COTAÇÃO | [5 empty] | MAT./EQUIP | MÃO DE OBRA | TOTAL
|  | CPU 01 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS | MÊS
105115 |  |  | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 1
| COT 001 |  | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS | UN | 1
|  | CPU 02 | ISOLAMENTO DE CANTEIRO COM TELA CERQUITE E ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSO MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO E RETIRADA | M
105130 |  |  | EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024 | M | 0.5
| 37524 |  | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 1
88316 |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33
88262 |  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2
| 5061 |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.05
91693 |  |  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.035
91692 |  |  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.113
|  | CPU 03 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS, COM UM SANITÁRIO | MÊS
105115 |  |  | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 1
| 10775 |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1
| 10775 |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1
105114 |  |  | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | M3 | 0.75
|  | CPU 04 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM DUAS LIMPEZAS SEMANAIS | MÊS
| COT 002 |  | BANHEIRO QUÍMICO COM DUAS LIMPEZAS SEMANAIS, INCLUSO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO | MÊS | 1
|  | CPU 05 | INSTALAÇÃO E REMOÇAO DE PROTETOR DE PISO PORCELANATO COM PAPEL KRAFT E PLÁSTICO BOLHA | M2
88316 |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.253
| COT 003 |  | Papel Kraft com plástico bolha de alta resistência 0,5m | M2 | 1.1
| 12815 |  | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | UN | 0.08
|  | CPU 06 | PAREDE DIVISÓRIA TEMPORÁRIA PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM CHAPA COMPENSADA ESTRUTURADA E PINTADA DE BRANCO | M
98448 |  |  | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 3.1
104641 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 3.1
|  | CPU 07 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA PROVISÓRIA PARA INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | GL
89714 |  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20
89809 |  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5
89746 |  |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5
89802 |  |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5
89801 |  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5
89853 |  |  | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2
104345 |  |  | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2
94648 |  |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 30
94657 |  |  | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5
105170 |  |  | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5
|  | CPU 08 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO | GL
93673 |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
91864 |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6
91917 |  |  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2
91839 |  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10
| 11856 |  | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | UN | 4
91932 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60
101875 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
| 2731 |  | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3
96986 |  |  | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1
88247 |  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4
88264 |  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6
|  | CPU 09 | CARGA MANUAL DE ENTULHO | M3
88316 |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.658
|  | CPU 10 | CARGA MECANIZADA DE ENTULHO | M3
91387 |  |  | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0092
91386 |  |  | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0132
5679 |  |  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.007
5678 |  |  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.083333
|  | CPU 11 | ALUGUEL DE CAÇAMBA DE ENTULHO COM DESTINAÇÃO CORRETA | UN
| COT 04 |  | CAÇAMBA DE ENTULHO 6M³ | UN | 1
|  | CPU 14 | EXECUÇÃO DE NOVO PONTO DE TOMADA, INCLUINDO RASGO, CHUMBAMENTO DE ELETRODUTO, ELETRODUTO CORRUGADO PVC, CABEAMENTO FLEXÍVEL 750V E PLACA COM TOMADA 3 PINOS 10A | UN
90447 |  |  | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 6
91855 |  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6
104766 |  |  | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 6
91926 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18
91992 |  |  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1
|  | CPU 15 | RECOMPOSIÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA COM GESSO, APLICADA MANUALMENTE | M2
88316 |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.71405
88269 |  |  | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2548
| 3315 |  | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | KG | 85.3689
|  | CPU 16 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2
88316 |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.086
88310 |  |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.56
| 7356 |  | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.2285
|  | CPU 44 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA S1, S2, S3, S4, S6, S7, S9, S12 E C1 | UN
| 37539 |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1
88247 |  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2
|  | CPU 48 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FITA LOW LOCATION LIGHTING | M
| COT 18 |  | POLICARBONATO FOTOLUMINESCENTE ADESIVO PARA APLICAÇÃO NO PAVIMENTO E ESCADAS | UN | 1
88247 |  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25
|  | CPU 49 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E CANTEIRO DE OBRAS | GL
88247 |  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8
88264 |  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8
88309 |  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8
88316 |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48
67826 |  |  | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 16
|  | CPU 52 | PINTURA DE PORTA CORTA-FOGO | M2
100717 |  |  | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 2
100722 |  |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 2
100760 |  |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 2
|  | CPU 53 | REINSTALAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO | UN
88309 |  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5
88316 |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5
|  | CPU 54 | INSTALAÇÃO DE ELETROIMÃ EM PORTA | UN
88264 |  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3
88247 |  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8
| COT 01 |  | KIT ELETROIMÃ INTELBRAS | UN | 1
|  | CPU 55 | INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO EM PORTA DUPLA | UN
88309 |  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8
88316 |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8
| 39621 |  | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | 1
|  | CPU 56 | SUBSTITUIÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO POR MAÇANETA PARA PORTA CORTA-FOGO, PORTA DUPLA | UN
88309 |  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8
88316 |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1
| 11480 |  | FECHADURA PARA PORTA CORTA-FOGO | CJ | 1
|  | CPU 59 | PONTO DE TOMADA PARA PORTA COM ELETROIMÃ, COM TUBULAÇÃO APARENTE EM ELETRODUTO PVC NA COR BRANCA | UN
91871 |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15
91927 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 45
91925 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15
95805 |  |  | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1
88264 |  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2
|  | CPU 60 | INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO EM PORTA SIMPLES | UN
88309 |  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55
88316 |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55
| 39615 |  | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | 1
|  | CPU 61 | PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL NA COR BRANCA REF.: OMEGA, COM VISOR | M2
| 4914 |  | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 1.1
100722 |  |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 2
100760 |  |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 2
88309 |  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5
88316 |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5
100674 |  |  | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 0.5
|  | CPU 62 | SINALIZAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO | UN
| 37558 |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1
88316 |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25
|  | CPU 63 | SINALIZAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO | UN
| 37559 |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1
88316 |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25
|  | CPU 67 | REMOÇÃO DE GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS | UN
88316 |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1
88309 |  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.28
88315 |  |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35