COTAÇÃO ELETRONICA 008/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA PULSEIRAS DE INDENTIFICAÇÃO HOSPITALAR

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- OBJETO

1.1 O presente documento estabelece as especificações técnicas mínimas, aplicáveis para o fornecimento de serviço comodato de impressão de pulseiras de identificação hospitalar através de impressoras térmicas.

a) 14 impressoras térmicas por cessão de comodato, sendo 6 impressoras para pulseiras de identificação hospitalar (infantil), 8 impressoras para pulseiras de identificação hospitalar (adulto) e 1 impressora de backups.

b) Fornecimento de pulseiras de identificação hospitalar adulto e infantil, conforme demanda.

c) Fornecimento de pulseiras de indicação de “Autismo”, “Deficiências Ocultas” conforme demanda.

- ESCOPO

2.1 Local de entrega dos suprimentos e equipamentos:

Hospital Itamed

Av. Gramado, 580 Vila A

CEP 85856-460 – Foz do Iguaçu - PR

Setor Almoxarifado

2.2 Quantidade comodato: 15 (quinze) impressoras térmicas, sendo 14 (quartorze) para utilização e 01 (uma) para backup/substituição.
2.3 Consumo mensal estimado:

a) Pulseira Adulto: 5.000 unidades 
b) Pulseira Infantil: 500 unidades

Obs. A demanda de pulseiras pode alterar para mais ou menos, conforme necessidade do Hospital.

2.4 Forma de pagamento: será solicitado via Ordem de Compra (OC) conforme demanda do contratante. Pagamento por deposito bancário, até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das pulseiras e da Nota Fiscal. Os dados da conta a ser informado no ato da assinatura do contrato.

2.5 Prazo de Contrato: Será firmado por período de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, com limite máximo de 60 (sessenta) meses.

2.6 Para esta aquisição não está prevista a possibilidade de adiantamento.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 Todos os equipamentos devem ser compatíveis com Sistema de Gestão Tasy – Philips Healthcare, utilizado pelo Hospital Itamed.

3.2 Uso de suprimentos originais.

3.3 Fornecimento das pulseiras de identificação, de acordo com a necessidade, ficando sob responsabilidade da contratante emitir ordens de compra para ressuprimento.

3.4 As impressoras deverão estar em plenas condições de funcionamento, com desempenho compatível com o volume estimado de impressão mensal, atender integralmente às especificações técnicas exigidas neste instrumento e possuir garantia e suporte técnico ativo do fabricante ou do fornecedor durante todo o período contratual, não sendo admitidos equipamentos obsoletos, sem peças de reposição ou sem suporte comercial.

3.5 Deve atender rigorosamente aos requisitos técnicos mínimos especificados neste documento. 3.6 O equipamento deve ser fornecido com no mínimo de 12 (doze) meses de garantia conforme especificações técnicas. 
3.7 Prestar assistência técnica aos equipamentos fornecidos, sem custo adicional em relação ao preço contratado.

3.8 Auxiliar na resolução de problemas com os servidores e software de controle de impressão.

3.9 Realizar a manutenção preventiva periódica, sendo no mínimo 1 a cada 6 meses e mediante validação da equipe de TI, nos equipamentos locados de acordo com o recomendado pelo fabricante, mantendo os equipamentos em perfeitas condições de operacionalidade, segurança, limpeza e higiene.

3.10 Prestar atendimento em até 1 (um) dia útil, para reparo ou substituição de equipamento.

3.11 Em caso de necessidades de peças ou reparos, o equipamento deverá ser substituído imediatamente por equipamento equivalente, até que a peça seja substituída ou o reparo realizado, de maneira a garantir o funcionamento das atividades dos setores durante o período de reparo.

3.12 O equipamento deverá passar por validação e liberação da equipe técnica do hospital, por período de 30 (trinta) dias, garantindo que o equipamento apresenta todas as funcionalidades e capacidade operacional para perfeito funcionamento. Caso não estejam com funcionalidade de 100% serão recusados os equipamentos.

3.13 Durante a vigência contratual, o fornecedor deverá substituir os equipamentos por modelos tecnologicamente equivalentes ou superiores, sem ônus adicional, sempre que houver descontinuação do modelo fornecido ou comprometimento de desempenho.

3.14 Qualquer alteração de modelo de impressora ou de suprimento deverá ser previamente homologada pela equipe técnica do Hospital, garantindo compatibilidade total com o sistema Tasy e com os requisitos assistenciais.

3.15 O fornecedor deverá disponibilizar, quando solicitado, relatório mensal contendo quantitativo de pulseiras fornecidas, consumo por tipo (adulto, infantil e especiais) e histórico de atendimentos técnicos.
3.16 As pulseiras e impressões deverão garantir legibilidade contínua das informações durante todo o período de internação do paciente, não sendo admitidas falhas de impressão que comprometam a identificação segura.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| 4.1 Impressoras | Quantidade: 15 |
| --- | --- |
| 4.1 Características gerais | 4.1.1 Conectividade USB e Ethernet (RJ45), acompanhar caso USB 2.0. 4.1.2 Deverá possuir todos os cabos de energia elétrica padrão NBR14136. 4.1.3 Fonte de alimentação bivolt automático. 4.1.4 Velocidade de impressão 5” - 127mm por segundo ou superior 4.1.5 Compatibilidade de drive Windows 10, Windows 11 e Linux (Centos, Oracle Linux). 4.1.6 Resolução de impressão 206 dpi ou superior. 4.1.7 Compatibilidade com o Tasy HTML5 e com as linguagens de comunicação EPL (Eltron Programming Language) ou ZPL (Zebra Programming Language) |
| 4.2 CARACTERÍSTICAS MODELO INFANTIL | 4.2.1 Pulseiras na cor branca 4.2.2 Resistente à água, rasgos, lacre picotado 4.2.3 inviolável - rasga ao ser aberto, evidenciando a fraude 4.2.4 Antialérgica e antibacteriana. 4.2.5 Filme sintético, térmico díreto com o linner em políéster. 4.2.6 Livre de látex, a prova d'agua e resistente a mancha, abrasão, álcool e produtos de limpeza suaves 4.2.7 Montagem em rolo 4.2.8 Tamanho da Pulseira Largura: 25 t 5 mm Comprimento: 177 t 20 mm |

Felix Alexandre Laber
Gerente

Apoio Central